## Blad1
Item | Description | Pos.nr
7712220 | S ELECTRODE IGNITION | 2008
S101770 | AIR VENT | 2010
S101754 | SEALING BURNER 28 | 2011
S101755 | SEALING BURNER 40 | 2011
S100046 | GASKET D.60MM VENTURI - SILENCER (X5) | 2015
S59597 | O-ring 18Ø x 2.8 (10 pcs.) | 2017
S62105 | GASKET ELEKTR.IGNITION | 2018
S100821 | SENSOR PRESSURE | 2021
7700945 | S SEAL SIPHON | 2023
S56155 | RING SEALING 23,8X17, 7X2 NOVA | 3004
7693998 | S GAS-VALVE 28KW | 3005
7693999 | S GAS-VALVE 39KW | 3005
7701439 | S SEALS GAS-AIR | 3007
7694001 | S PCB - CU-GH09 | 4001
7693963 | S CONNECTION BOX GRAY | 4002
7623837 | S SENSOR NTC / DOUBLE | 4005
S101769 | HALL SENSOR | 4006
S100664 | FUSE 1.6 A | 4008
S101765 | 3-WAY VALVE | 5002
7600519 | S CARDRIDGE RESTR. 14LTR | 5003
7601063 | S CARTRIDGE RESTRICTOR 10L | 5003
S101772 | VALVE SAFETY | 5006
S100810 | O-RING 25.2X17 (20X) | 5009